第十期

昆明市消防无线报警中心               2006年10月31日

十月份消防无线报警监控情况

2006年10月份入网单位上报报警总计124次。报警未处理104次，报警处理超时6次，误操作14次。与上月相比，上报报警总数减少了8.1%，报警未处理减少了1.9%，报警处理超时减少了60%，误操作增加了7.7%。

从报警统计信息分析，各类报警均在正常范围之内。从我中心对入网单位报警存储信息的分析发现，部分单位值班人员在报警处理时非法解除这一现象比较突出，非法解除即在出现报警时值班人员没有核实现场情况，在几秒钟内就解除报警。中心希望存在以上情况的单位加强值班管理，认真及时的处理每一个报警，杜绝报警未处理、非法解除的现象，做到对每一次报警有查看、有核实，从源头上加强单位自身消防保卫工作。

为保证十一长假期间的消防安全，我中心在节前对中心站设备进行了全面的检查和保养，通过中心设备对各入网用户进行了全面的检查，及时处理发现的问题，保证了整个系统的稳定运行，节日期间没有安全事故的发生。

本月中心的重点工作是送发三季度《消防报警监控简报》，为此中心作了详尽的安排和明确的要求。在送发过程中，中心人员积极与各入网单位人员沟通，了解单位在设备和管理方面的现状和存在的问题，针对在监控中发现的问题提出了解决办法和意见。

截至本月底，入网单位总数247家，在网正常运行单位227家，系统关机有20家。其中长期关机有10家，停业关机有4家，更换业主后脱网有2家，更换系统关机有2家，系统故障关机维修有2家。

消防报警设备长期关机的10家单位是：护国大厦、自来水公司江岸基地、富达广场、红塔物流有限公司、幸福花园、连云宾馆、富邦花园、北大附中云南实验中学、省科技干部管理培训中心、顶益食品有限公司。

停业关机的4家单位是：盛兴五华、绿业酒店、海豪娱乐广场、普尔斯马特高新店。

更换业主后脱网的2家单位是：麦德龙、万裕国际城。

消防报警设备老化更换暂时关机的2家单位是：官房大酒店、白云大酒店。

消防报警设备故障维修暂时关机的2家单位是：江东花城、市国土资源局。

前段时间一直关机的云南民族大学在大队和中心的督促下，已于2006年10月26日开机运行，在此我们也希望其它关机单位向民族大学学习，查找自身存在火灾隐患的原因，制定出具体的解决方案，力争尽早恢复设备运行，确保消防安全工作的顺利开展。

（此页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队

各相关用户单位

经办人：马渝昆              电话：5819119   3156119