第十一期

昆明市消防无线报警中心               2006年11月30日

十一月份消防无线报警监控情况

2006年11月份入网单位上报报警总计131次。报警未处理110次，报警处理超时11次，误操作10次。与上月相比，上报报警总数增加了5.6%，报警未处理增加了5.8%，报警处理超时增加了83.3%，误操作减少了28.6%。

从报警统计信息分析，各类报警略有增加，但仍在正常范围之内。中心对出现报警处理超时的处理要求是，在核实完现场情况确认无火灾发生后，应及时以电话方式向中心说明报警处理情况及超时原因，这样我中心将不统计此条报警，而作为正常处理，反之则作为报警处理超时统计。中心希望各单位加强值班管理，认真及时的处理每一个报警，杜绝报警未处理、非法解除的现象，做到对每一次报警有查看、有核实，从源头上加强单位自身消防保卫工作。

截至本月底，入网单位总数247家，正常运行单位228家，系统关机有19家。其中长期关机有10家，停业关机有4家，更换业主后脱网有2家，更换系统关机有2家，系统故障关机维修有1家。

消防报警设备长期关机的10家单位是：护国大厦、自来水公司江岸基地、富达广场、红塔物流有限公司、幸福花园、连云宾馆、富邦花园、北大附中云南实验中学、省科技干部管理培训中心、顶益食品有限公司。

停业关机的4家单位是：盛兴五华、绿业酒店、海豪娱乐广场、普尔斯马特高新店。

更换业主后脱网的2家单位是：麦德龙、万裕国际城。

消防报警设备老化更换暂时关机的2家单位是：官房大酒店、白云大酒店。

消防报警设备故障维修暂时关机的1家单位是：江东花城。

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队

各相关用户单位

经办人：马渝昆              电话：5819119   3156119