消防报警监控简报

第五期

昆明市消防无线报警中心              ２００5年5月３１日

五月份消防无线报警监控情况

为迎接GMS会议在昆明召开，贯彻支队确立的“确保会议开幕式、领导人住地、会议场所不发生火灾事故，全市社会面上不发生影响GMS会议举办的重大火灾，杜绝特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生”的消防安全保卫工作目标，现将我中心GMS会议消防安全保卫工作情况上报支队并通报各入网单位。

一、入网单位现状：

2005年5月份入网单位上报报警总计134次。其中火灾1次，报警未处理94次，报警处理超时9次，原报警控制器断电16次，误操作15次。与上月相比，上报报警总数减少1.5 %，报警未处理减少3.1%，报警处理超时减少18.2%，原报警控制器断电增加77.8%，误操作减少16.6%。

从近期监控的情况分析，在235家入网单位中，设备运行不正常的单位有27家， 占入网总数的11.5%。其中停业关机的有玉溪酒店、万怡酒店、绿业酒店、海豪娱乐广场、诺玛特穿金店、普尔斯马特北辰店、省建行永安路大楼等7家单位；设备改造关机的有昆百大新纪元酒店、省烟草大厦2家单位；设备故障关机的有自来水公司江岸基地、护国大厦、昆明供电局威远街大楼、昆明市国土资源局、富邦花园、红塔物流有限公司等6家单位；其他原因关机的有师大附中、昆明制药厂、茶苑大厦等3家单位；夜间关机无人值班的有昆明中药厂1家单位；单位系统故障导致无法联网接收报警信息的有连云宾馆、烟草兴云投资大厦、宝善大酒店、华域大厦、樱花购物中心、三合商利写字楼、昆岭薄膜有限公司、兴杰大厦等8家单位。对于以上单位，中心将继续督促并配合用户做好工作，力争早日恢复设备运行，消除系统隐患。

从值班情况看，存在的问题主要是无专职值班人员和脱岗较多两大类，其中无专职值班人员的有红塔小区综合楼、邮电医院、兴仁街农村信用联社、临江花园、汇溪大厦、星宫酒店、市档案馆、昆明书城、自更大厦、茶苑大厦、中国电信高新分局、东来大厦、顶益食品有限公司、药物依赖研究所等14家单位；脱岗现象较为突出的有沾化大厦、瑞驰达大酒店、银健酒店、好又多商场、证券大厦、文贸大厦、福林广场等7家单位。希望这些单位切实采取措施，力争在短时间内彻底改进值班状况，确保消防安全。

二、为迎接和确保GMS会议在昆明的顺利召开，根据支队的安排和要求，中心将做好如下工作：

1、切实加强中心值班工作，掌握各入网单位火灾自动报警系统的运行情况和值班情况。从5月30日开始，每个星期的星期二、星期五向支队领导小组办公室提供各入网单位火灾自动报警系统的工作情况及报警处理情况。

2、结合监控情况，对所有入网单位进行全面的检查，对存在问题突出的单位进行重点整治。中心将在6月1日至6月20日期间，配合支队的消防安全检查和整治，对所有入网单位的设备运行、值班管理、报警处理情况进行一次全面的检查，并对各单位在GMS会议期间确保消防安全工作提出明确要求，特别要对入网单位中的宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商场等重点场所进行重点的检查，对存在设备运行和值班管理问题的单位，敦促其解决和完善。

3、对涉及到GMS会议接待任务的入网单位在6月30日前再进行一次认真的复查，并及时上报检查情况，确保会议期间各单位的消防安全。

4、中心在会议期间将强化值班管理，加强报警监控管理，对在此期间上报的报警信息无法核实的将采用调动流动救援车和通知辖区大队直接处置的办法，在第一时间纠正各单位在值班管理上存在的问题，充分发挥城市火灾自动报警监控系统即时报警、实时监控的作用。

三、希望各入网单位认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格按照《消防法》第十四、十六条规定履行消防安全职责，抓好单位GMS会议期间的火灾预防工作；落实各项消防安全规章制度，逐级签订消防安全责任书，落实消防安全责任制；开展消防安全培训教育，普及消防安全知识，不断提高单位职工消防意识，增强抗御火灾能力，把消防安全工作列入当前生产经营管理的重要内容，完善消防安全管理措施，开展防火安全检查，整改火灾隐患，杜绝火灾事故的发生，确保单位消防安全万无一失。

抄送：消防支队领导、防火处、各消防大队。

各相关用户单位。

经办人：马渝昆              电话：3154119   3156119