第七期

昆明市消防无线报警中心                2006年7月31日

七月份消防无线报警监控情况

2006年7月份入网单位上报报警总计143次。报警未处理122次，报警处理超时12次，误操作9次。与上月相比，上报报警总数增加了11.7%，报警未处理增加了17.3%，报警处理超时减少了25%，误操作增加了12.5%。

从报警统计信息分析，各类报警均在正常范围之内。中心将继续加强与用户单位的沟通，让用户单位增强自身消防意识、加强值班管理，认真及时的处理每一个报警，使用户单位减少报警未处理、处理不及时的现象，从源头上加强单位自身消防保卫工作。中心也将对每条报警信息都进行认真的核实和处理，及时上传至中心网站以便于各单位查询。

本月工作重点是完成新入网用户单位接口制作和恢复部分存在接口故障的单位设备，共完成4家新单位的入网接口工作（国土资源厅、延安医院职工住宅楼、中国银行北京路支行和嘎纳小镇），共恢复了21家单位接口，至此，除了单位设备存在故障的少数几家外，所有的入网单位系统全部恢复正常运行，对用户单位的报警监控起到了保障。

从6月份开始，中心开展了对用户单位日常巡检工作，此项工作中心将长久地坚持下去，更好地为用户单位服务。巡检的主要工作包括：

1、对中心联网设备进行全面维护，包括测试设备工作状态、校准设备工作参数、清洗设备等等，通过维护提高了系统设备运行的可靠性；

2、了解掌握用户单位的设备运行、值班管理和人员变动情况，加强中心与入网用户的沟通了解，对巡检中发现的问题展开有针对性的工作。

7月20日至23日,我中心参加了在昆明国际会展中心举行中国（昆明）国际安防、消防产品及警备用装备产业博览会,中心利用此次面向全国的展会,充分展示了昆明城市消防报警监控网络在这座蓬勃发展的西部城市的积极作用。在展会上我中心利用简洁、明快、易懂的图片、资料、数据、视频、报警演示等多种方式，向众多的参展单位、社会群众展示了昆明城市消防报警监控系统的构成、原理、作用、采用的报警监控设备，以及在报警监控中对所监控的入网单位火灾情况的介绍。针对此次展会中心制作了精美的宣传册向广大的观展人员发放,吸引了众多参观者驻足观看并索要宣传资料,让更多的人了解和认识昆明城市消防报警监控系统。

此次中国（昆明）国际安防、消防产品及警备用装备产业博览会在昆举办,对消防新产品、新技术在昆推广起到了积极的促进作用。中心的本次参展,也让更多的人对这个默默服务于昆明社会的城市消防报警监控系统有了更深入的了解和认识。

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队

各相关用户单位

经办人：马渝昆              电话：5819119   3156119