第八期

昆明市消防无线报警中心                2006年8月31日

八月份消防无线报警监控情况

2006年8月份入网单位上报报警总计102次。报警未处理84次，报警处理超时13次，误操作5次。与上月相比，上报报警总数减少28.7%，报警未处理减少31.1%，报警处理超时增加8.3%，误操作减少44.4%。

从报警统计信息分析，各类报警均有所下降。但从近期监控的情况看，由于进入雷雨多发季节，入网单位的设备运行受天气影响较大，已有多家单位设备遭雷击损坏，在此特别提醒各入网单位认真检查设备运行情况和防雷措施，制定相应的应对方案，在雷雨天时可以提前与我中心联系，暂时关闭系统设备，以避免造成意外的损失。

本月发展新用户1家（世纪金源饭店），巡检单位71家，维护接口11家。入网单位中存在设备关机23家，其中停业关机的有4家，单位新入网尚未完全验收的有3家，故障维修关机的有5家，设备长期关机的有11家。

在这些单位中，我们重点管理的是长期关机和故障维修关机的单位，这些单位具体情况如下：

自来水公司江岸基地：消防报警设备长期关机；

市国土资源局：消防报警设备长期关机；

红塔物流有限公司：消防报警设备长期关机；

顶益食品有限公司：消防报警设备长期关机；

云南民族大学：消防报警设备长期关机；

幸福花园：消防报警设备长期关机；

药物依赖研究所：消防报警设备长期关机；

连云宾馆：消防报警设备长期关机；

富邦花园：消防报警设备长期关机；

北大附中云南实验中学：消防报警设备长期关机；

市供电威远街综合楼：消防报警设备长期关机；

科技干部培训中心：消防报警设备故障维修中；

中玉酒店：消防报警设备故障维修中；

中国银行东风支行：消防报警设备故障维修中；

官房大酒店：消防报警设备故障维修中；

富春商业区：消防报警设备故障维修中。

对于故障维修关机单位，我中心均要求以书面方式上报具体情况，明确具体维修时间，并对维修情况跟踪落实。对于长期关机单位，我中心已采取多种方式，要求单位尽快消除消防隐患，恢复设备正常运行，但一直未能得到有效解决，在此再次希望这些单位严格遵守消防法规，把消除消防隐患落实到实处，只有这样才能保证自身财产和人民群众的生命安全。

（此页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队

各相关用户单位

经办人：马渝昆              电话：5819119   3156119