第四期

昆明市消防无线报警中心               2007年4月30日

四月份消防报警监控情况

2007年四月份入网单位上报报警总计84次。其中报警未处理72次，报警处理超时4次，误操作8次。与上月相比，上报报警总数减少39.1 %，报警未处理减少40.5%，报警处理超时持平，误操作减少33.3%。

通过接警情况的分析，四月份各入网单位报警处理较为正常,值班情况有了明显的改变,上报报警明显减少。

本月共开通新入网用户6家，分别是新亚洲体育城、世际金源大饭店、延安医院门诊楼、水逸康桥、省杂技团、市水文水资源局。

本月下发《消防监控告知书》2份，具体情况如下：

昆明制药（集团）股份有限公司：火灾自动报警系统故障关机；

昆明供电局威远大厦：火灾自动报警系统无专人管理长期关机。

为了更好地发挥城市远程消防报警监控系统的作用，支队防火处在金盾网上开通了远程报警监控专栏，主要用于发布入网单位实时报警信息和监控简报等，同时开辟了监控隐患曝光台，发布监控发现的入网单位所存在的火灾隐患，协助消防监督部门对此进行检查整改，为公安消防部门提供一个动态掌控社会单位消防安全状况的平台，有利于公安消防部门实现以信息主导消防执法警务，以任务主导消防执法警力，强化对社会单位的消防安全宏观监管、重点监管和精确监管，特别是对自身管理状况不好或存在隐患的单位加大监督执法力度，提高监督执法的针对性和有效性。

截至四月份，在257家入网单位中，火灾自动报警系统关机的单位共计10家，由于单位设备故障长期不能联网的单位1家，消防值班存在严重问题的单位1家。中心将继续督促这些单位尽快恢复设备运行，加强值班管理，并把此项工作作为近期工作的重点，同时将情况上报支队及各大队。

设备关机单位具体情况如下：

省科技干部管理培训中心：火灾自动报警系统长期关机；

自来水公司江岸基地：火灾自动报警系统长期关机；

昆明供电局威远街大楼：火灾自动报警系统无专人管理长期关机；

北大附中云南实验中学：火灾自动报警系统故障长期关机；

云南红塔物流有限公司：火灾自动报警系统故障长期关机；

昆明顶益食品有限公司：火灾自动报警系统故障长期关机；

幸福花园：火灾自动报警系统长期关机；

富邦花园：火灾自动报警系统故障长期关机；

嘎纳小镇：火灾自动报警系统关机；

富达广场：火灾自动报警系统长期关机。

单位设备故障长期不能联网的单位：

兴杰大厦：CRT故障长期未修复。

消防值班存在问题的单位：

银键酒店：值班脱岗现象严重。

（此页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                          电话：5819119   3156119