第五期

昆明市消防无线报警中心               2007年5月31日

五月份消防报警监控情况

2007年五月份入网单位上报报警总计96次。其中报警未处理80次，报警处理超时6次，误操作10次。与上月相比，上报报警总数增加14.3 %，报警未处理增加11.1%，报警处理超时增加50%，误操作增加25%。

通过接警情况的分析，五月份各入网单位报警处理正常,报警未处理情况较多的是银健酒店和书林花园。

本月共开通新入网用户10家，分别是昆明市公交公司、高原明珠大酒店、华能澜沧江水电公司、德宏酒店、航空房地产（航空小区）、泰旸欣城、昆明春城之星酒店管理公司（集丰大厦）、新月花园（赛伦房地产）、兴泰房地产、水云天房地产。

在五一长假和残运会期间，中心认真安排值班接警、设备维护等工作，特别针对残运会相关比赛场馆和接待酒店制定了专门的接处警规定，对这些单位的每一条报警都认真核实记录。通过中心的努力，圆满完成了各项工作，对残运会的顺利举行尽到了自己的微薄之力。

截至五月份，在267家入网单位中，火灾自动报警系统关机的单位共计9家，由于单位设备故障长期不能联网的单位1家，消防值班存在严重问题的单位1家。中心将继续督促这些单位尽快恢复设备运行，加强值班管理，并把此项工作作为近期工作的重点，同时将情况上报支队及各大队。

设备关机单位具体情况如下：

省科技干部管理培训中心：火灾自动报警系统长期关机；

自来水公司江岸基地：火灾自动报警系统长期关机；

昆明供电局威远街大楼：火灾自动报警系统无专人管理长期关机；

北大附中云南实验中学：火灾自动报警系统故障长期关机；

云南红塔物流有限公司：火灾自动报警系统故障长期关机；

昆明顶益食品有限公司：火灾自动报警系统故障长期关机；

幸福花园：火灾自动报警系统长期关机；

富邦花园：火灾自动报警系统故障长期关机；

富达广场：火灾自动报警系统长期关机。

单位设备故障长期不能联网的单位：

兴杰大厦：CRT故障长期未修复。

消防值班存在问题的单位：

银键酒店：值班脱岗现象严重。

（此页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                          电话：5819119   3156119